## SeccionI
PLANILLA DE COTIZACIÓN
SECCIÓN I: AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA
| PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL= |  |  |  | $ 535.212.287,08
Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario ($) | Precio Total ($) | Incidencia (%)
1 | Relevamiento y Replanteo planialtimétrico del terreno | U | 1
2 | Limpieza de Terreno | U | 1
3 | Estudios Geotécnicos en el Predio | U | 1
4 | Ingeniería de Proyecto y Detalle | U | 1
5 | Captación de Agua Cruda
5.1 | Bombas de agua cruda | U | 1
5.2 | Provisión de Manifold y válvulas | U | 1
5.3 | Sistema de refrigeración de las Bombas | U | 1
5.4 | Montaje Electromecánico | U | 1
5.5 | Equipos e instrumentos | U | 1
5.6 | Repuestos de equipos, válvulas e instrumentos | U | 1
5.7 | Sistema de Energía Eléctrica-Fuerza Motriz, Instrumentación y Control
5.7.1 | Tablero de media tensión | U | 1
5.7.2 | Conductores de alimentación en 6,6 kV del motor de accionamientos desde sala de agua cruda | U | 1
5.7.3 | Montaje de variador de velocidad en ccm 6.6 kV | U | 1
5.7.4 | Comunicación de Celdas | U | 1
6 | Cámaras de Carga Y Distribución a Módulo II | U | 1
7 | Módulo de Tratamiento | U | 1
8 | Baterías de Filtros Rapidos e instalaciones de servicio
8.1 | Obra Civil
8.1.1 | Estructuras | U | 1
8.1.2 | Galería de Filtros | U | 1
8.1.3 | Edificio Oficinas de Planta y de Comando | U | 1
8.1.4 | Sala de Sopladores y Tableros | U | 1
8.1.5 | Falso Fondo de Filtros | U | 1
8.1.6 | Tratamiento superficial filtros | U | 1
8.1.7 | Pasarela y barandas metálicas | U | 1
8.2 | Provisión y colocación de manto filtrante | U | 1
8.3 | Instalación Electromecánica
8.3.1 | Cañerías y válvulas | U | 1
8.3.2 | Compuertas | U | 1
8.3.3 | Sistema de Monorriel para Izaje Big Bags de Arena | U | 1
8.3.4 | Instrumentación | U | 1
8.4 | Equipamento e Instalaciones de Lavado
8.4.1 | Aire de servicio | U | 1
8.4.2 | Soplador de Lavado | U | 1
8.4.3 | Bombas de Lavado | U | 1
8.4.4 | Aparejos Monorriel Eléctricos | U | 1
8.5 | Estación de Agua de Servicio y agua para Eyectores de Cloro
8.5.1 | Estación de Agua de Servicio | U | 1
9 | Instalación eléctrica del Módulo y Servicios Auxiliares
9.1 | Alimentación electrica desde modulo | U | 1
9.2 | Tablero de entrada del modulo | U | 1
9.3 | Instalacion de conductores electricos | U | 1
9.4 | Instalacion eléctrica | U | 1
9.5 | Puesta a Tierra | U | 1
9.6 | Pararrayos | U | 1
9.7 | Linea Estabilizada | U | 1
10 | Cañerías de interconexión | U | 1
11 | Conducción Externa de Agua Filtrada hasta la Cisterna
11.1 | Cañería de Agua Filtrada | U | 1
11.2 | Medición del Caudal de Agua Filtrada | U | 1
11.3 | Cámaras para Medidor de Caudal de Agua Filtrada | U | 1
12 | Instalaciones para tratamiento de barros
12.1 | Bombas de Envío de Lodos al Paraná | U | 1
12.2 | Cañería de Impulsión de Lodos | U | 1
12.3 | Ampliación de Tableros Eléctricos | U | 1
13 | Sistema de Cloración
13.1 | Evaporadores | U | 1
13.2 | Cloradores | U | 1
13.3 | Cañerías Cañería de Agua para eyectores | U | 1
13.4 | Cañerìa de Agua Clorada | U | 1
13.5 | Bomba para Eyectores | U | 1
13.6 | Cañería Interconexión Contenedores Evaporadores | U | 1
13.7 | Equipamiento de Seguridad | U | 1
14 | Casa Química - Instalaciones de proceso
14.1 | Almacenamiento Sulfato de Aluminio (SAL) y Policloruro de Aluminio (PAC) | U | 1
14.2 | Sistema Dosificación Sulfato de Aluminio | U | 1
14.3 | Sistema Dosificación Policloruro de aluminio PAC | U | 1
14.4 | Sistema Dosificación Polielectrolito | U | 1
14.5 | Sistema Dosificación Poliacrilamida | U | 1
14.6 | Ampliación Tableros Eléctricos | U | 1
15 | Sistema de alcalinizacion mediante agua de cal
15.1 | Bombas Lechada de Cal a Saturadores | U | 1
15.2 | Saturadores de cal | U | 1
15.3 | Cisterna de Agua de Cal | U | 1
15.4 | Estación de Bombeo de Agua de Cal | U | 1
15.5 | Ampliación Tableros Eléctricos | U | 1
16 | Sistema de Agua Tratada
16.1 | Bombas de Agua Tratada | U | 1
16.2 | Manifold y Válvulas | U | 1
16.3 | Montaje Electromecánico | U | 1
16.4 | Equipos e Instrumentos | U | 1
16.5 | Tableros de Media Tensión | U | 1
16.6 | Conductores de Alimentación en 6,6 kV de los moptores de accionamiento desde sala de agua tratada | U | 1
16.7 | Montaje Variador de Velocidad en CCM en 6,6 kV | U | 1
16.8 | Traslado de Equipos Auxiliares | U | 1
16.9 | Comunicación de Celdas | U | 1
17 | Equipamiento para el Edificio de Oficinas de Planta y de Comando | U | 1
18 | Sistema de Desagüe GeneraL | U | 1
19 | Sistema de Agua Potable | U | 1
20 | Sistema de Desagues Cloacales | U | 1
21 | Calles de circulación interna | U | 1
22 | Veredas Perimetrales de Edificios y Senderos Internos | U | 1
23 | Sistema de Automatismo y Telegestión
23.1 | Proyecto Ejecutivo de Automatismo | U | 1
23.2 | Red de Fibra Óptica en la Ampliación de la Planta Gran Rosario | U | 1
23.3 | Autómatas: PLCs y HMIs | U | 1
23.4 | PLCs para el Control del Nuevo Módulo de Alta Tasa y Filtros Rápidos | U | 1
23.5 | Ingeniería de Programación | U | 1
23.6 | UPS a instalar | U | 1
23.7 | Terminal de diálogo a instalar en cada CCMi | U | 1
23.8 | Repuestos a Proveer | U | 1
23.9 | Documentación Conforme a Obra | U | 1
24 | Limpieza y Desinfección Cañerías y Estructuras | U | 1
25 | Limpieza Final y Parquización del Predio | U | 1
26 | Repuestos | U | 1
27 | Puesta en marcha y operación | U | 1
28 | Higiene y Seguridad de la Obra | U | 1
29 | Transporte y Movilidad | U | 1
TOTAL

## SeccionII
PLANILLA DE COTIZACIÓN
SECCIÓN II: ACUEDUCTO
| > | 15%
| entre 15% y | 2%
| < | 2%
| PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL= |  |  |  | $ 499.057.749,85
Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario ($) | Precio Total($) | Incidencia (%)
1 | Trabajos Preliminares y equipamiento
1.1 | Movilización de obra y construcción del obrador, incluye tareas iniciales a realizar por el Contratista para su organización y arranque. | gl | 1
2 | Ingeniería de Detalle
2.1 | Verificación del Proyecto Ejecutivo y elaboración de la Ingeniería de Detalle. Incluye pago de permisos en la DNV. | gl | 1
3 | Excavación y Relleno
3.1 | Excavación y relleno de zanjas para instalación de tuberías en cualquier clase de terreno, tapada, compactación, retiro del sobrante y cualquier eventualidad. | m3 | 62213.84
4 | Tuberías
4.1 | Tuberías HD DN 800 K7. Incluye provisión, acarreo, colocación y pruebas hidráulicas. | ml | 2917.99
4.2 | Tuberías HD DN 800 K7 acerrojadas. Incluye provisión, acarreo, colocación y pruebas hidráulicas. | ml | 714
4.3 | Tuberías HD DN 900 K7. Incluye provisión, acarreo, colocación y pruebas hidráulicas. | ml | 6574.77
4.4 | Tuberías HD DN 900 K7 acerrojadas. Incluye provisión, acarreo, colocación y pruebas hidráulicas. | ml | 2009
5 | Construcción de Cámaras para Válvula de Aire, según planos y especificaciones
5.1 | Ejecución de cámara para válvula de aire DN 200 al costado de la tubería. Incluye Provisión, acarreo y colocación de materiales | un | 14
5.2 | Ejecución de cámara para válvula de aire DN 200 sobre tubería. Incluye Provisión, acarreo y colocación de materiales | un | 2
6 | Construcción de Cámaras para Válvulas de Deague y Limpieza, según planos y especificaciones
6.1 | Ejecución de cámara para válvula de desagüe DN 300. Incluye Provisión, acarreo y colocación de materiales | un | 17
7 | Construcción de Cámaras para Válvula Seccionadora, según planos y especificaciones
7.1 | Ejecución de cámara para válvula seccionadora DN 900. Incluye Provisión, acarreo y colocación de materiales | un | 3
8 | Empalmes
8.1 | Ejecución de empalme 1. Altura Calle Salvat. Inicio acueducto | un | 1
8.2 | Ejecución de empalme 2. Conexión a Ibarlucea | un | 1
8.3 | Ejecución de empalme 3. Tubería HD DN500 en Juan José Paso
8.3.1. | Cámara para Válvula Reguladora de Presión DN 500 | un | 1
8.3.2. | Cámara para Válvula Seccionadora DN 500 | un | 1
8.4 | Ejecución de empalme 4. Tubería AC DN400 en Fray Mamerto Esquiú | un | 1
8.5 | Ejecución de empalme 5. Tubería AC DN250 en Av. Eva Perón | un | 1
8.6 | Ejecución de empalme 6. Tubería AC DN250 en Mendoza | un | 1
8.7 | Ejecución de empalme 7. Conexión a Funes | un | 1
9 | Cruces Especiales
9.1 | Ejecución de Túnel Liner DN 2000 2.2 mm de espesor. Incluye provisión, transporte, acarreo, colocación y bloques de anclaje. | ml | 888.48
9.2 | Ejecución de Túnel Liner DN 2000 2.7 mm de espesor. Incluye provisión, transporte, acarreo, colocación y bloques de anclaje. | ml | 172.5
9.3 | Cruce bajo FFCC Línea Belgrano Cargas Ramal F1. (L=48,30m; e= 2,7 mm) | un | 1
9.4 | Cruce bajo FFCC Línea Belgrano Cargas Ramal CC. (L=12,42m; e= 2,7 mm) | un | 1
9.5 | Cruce bajo FFCC Línea Mitre Cargas Ramal R2.(L=22,08m; e= 2,7 mm) | un | 1
9.6 | Cruce bajo FFCC Línea Mitre Cargas Ramal R19.(L=23,92m; e= 2,7 mm) | un | 1
9.7 | Cruce especial bajo Arroyo Ludueña. | un | 1
10 | Rotura y Reparación de Calzadas
10.1 | Rotura y reparación de pavimento de hormigón | m2 | 1080
10.2 | Rotura y reparación de banquina | m2 | 238
10.3 | Rotura y reparación de pavimento asfáltico | m2 | 2540.08
11 | Sistema Antiariete
11.1 | Tanque Antiariete 70 m3. Incluye construcción, montaje y conexión con sistema existente | un | 2
12 | Higiene y Seguridad en la obra
12.1 | Higiene y seguridad | Gl | 1
13 | Plan de Forestación Compensatoria
13.1 | Plan de forestación compensatoria | un | 25
TOTAL

## SeccionIII
PLANILLA DE COTIZACIÓN
SECCIÓN III:CISTERNA DE AGUA POTABLE Y ESTACION DE BOMBEO ETAPA I
| PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL= |  |  |  | $ 108.918.816,24
Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario ($) | Precio Total($) | Incidencia (%)
1 | Tareas preliminares
1.1 | Proyecto Ejecutivo | Gl | 1
1.2 | Movilización e instalación del obrador | Gl | 1
1.3 | Limpieza y nivelación del terreno | Gl | 1
2 | Impulsión
2.1 | Provisión, acarreo y colocación de Cañería H°D° Ø 400mm K7 | m | 500
2.2 | Excavación de zanjas | m3 | 1500
2.3 | Relleno de zanja con suelo natural | m3 | 1500
2.4 | Rotura y reparación de pavimento | m2 | 500
2.5 | Provisión, Acarreo y Colocación de Válvula de Desagüe Dn 200 mm - Incluye Camara | U | 2
2.6 | Provisión, Acarreo y Colocación de Válvula de Aire Dn 100 mm - Incluye Camara | U | 1
2.7 | Empalme con Cañería Existente | Gl | 1
2.8 | Sistema Antiariete | Gl. | 1
3 | Estación de Bombeo
3.1 | Obra Civil
3.1.1 | Excavación Mecánica | m3 | 414
3.1.2 | Relleno Compactado | m3 | 4425
3.1.3 | Estructura de Hormigón Armado H-30 | m3 | 160
3.1.4 | Contrapiso de Hormigón de Limpieza (tipo H-8) | m3 | 42
3.1.5 | Armadura de acero colocada | tn | 20
3.1.6 | Junta contructiva H-30 | m | 125
3.1.7 | Cerramiento EB | Gl | 1
3.1.8 | Pavimento de acceso Hormigón H-30 | m2 | 200
3.1.9 | Veredas perimetrales | m | 90
3.2 | Electromecánica
3.2.1 | Equipamiento Electromecánico | Gl. | 1
3.3 | Telegestion
3.3.1 | Sistema de control PLC EB | Gl | 1
3.3.2 | Sistema de comunicación por fibra optica | Gl. | 1
3.3.3 | Canalizacion y cableado | Gl. | 1
3.3.4 | Programacion y puesta en marcha | Gl. | 1
3.4 | Abastecimiento Electrico
3.4.1 | Subestacion Aérea Transformadora 315 kVA. Tipo TN 502a, según ETN 101 EPESF. | Gl. | 1
3.4.2 | Gabinete Gran Usuario | Gl. | 1
3.4.3 | Vinculación desde Gabinete Gran Usuario a Tablero General de Baja Tensión (TGBT) | Gl. | 1
3.4.4 | Sala de Tablero. Tablero General de Baja Tensión TGBT y CCM Bombeo de Agua Potable. | Gl. | 1
3.4.5 | Tablero Seccional de Servicios Auxiliares e Iluminación Exterior. | Gl. | 1
3.4.6 | Grupo Electrogeno de Emergencia | U | 1
4 | Cisterna de Almacenamiento
4.1 | Obra Civil
4.1.1 | Excavación Mecánica | m3 | 9408
4.1.2 | Relleno Compactado | m3 | 3087.78
4.1.3 | Estructura de Hormigón Armado H-30 | m3 | 2740
4.1.4 | Contrapiso de Hormigón de Limpieza (tipo H-8) | m3 | 302.5
4.1.5 | Armadura de acero colocada | tn | 180
4.1.6 | Revestimiento interior con material impermeable | m2 | 8860
4.1.7 | Junta constructiva H-30 | m | 800
4.1.8 | Cerco Perimetral Mamposteria Vista | m2 | 1498
4.2 | Telegestión
4.2.1 | Sistema de control PLC CISTERNA | Gl. | 1
4.2.2 | Canalización y cableado | Gl. | 1
4.2.3 | Sistema de comunicación por fibra optica | Gl. | 1
4.2.4 | Programacion y puesta en marcha | Gl. | 1
5 | Conexión Acueducto
5.1 | Provisión, acarreo y colocación de Cañería H°D° Ø 800mm K7 | m | 60
5.2 | Excavación de zanjas | m3 | 273
5.3 | Relleno Compactado | m3 | 1242.15
5.4 | Cámara de acceso a la cisterna | Gl | 1
5.5 | Instalación fibra óptica en tritubo enterrado | m | 100
TOTAL

## RESUMEN
Planilla de Cotización General
ACUEDUCTO GRAN ROSARIO - ETAPA II
TOTAL ($)
SECCIÓN I: | AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA
SECCIÓN II: | ACUEDUCTO
SECCIÓN III: | CISTERNA DE AGUA POTABLE Y ESTACION DE BOMBEO ETAPA I
TOTAL:
Santa Fe, ……………………….